Холодильные витрины "Бьянка"

| модель | длина, мм | диапазон, °C | площадь выкладки, м2 | хладопроизводительность, Вт |  | Цена в рублях | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильная витрина универсальная ВУ 17 |
| ВУ 17-160 | 1530 | -3 ... +3 | 1.23 | 730 |  |  | Ад |
| ВУ 17-180 | 1800 |  | 1.46 | 850 |  | 71211,13 | Ад210 |
| ВУ 17-200 | 1980 |  | 1.60 | 960 |  | 81337,10 | Ад408 |
| ВУ 17-260 | 2580 |  | 2.12 | 1020 |  | 96114,44 | Ад409 |