Холодильные витрины "Блюз-эконом"

| модель | площадь выкладки, м2 | температурный диапазон, °C | потребляемая мощность, кВт, не более | габарит. размеры, мм, ДхШхВ | хладопроизводительность, Вт |  | Цена в рублях | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 1 |  |  |  |
| ВС 1-110 | 0.6 | 0 ... +6 | 0.28 | 1180x795x1135 | 400 |  |  |  |
| ВС 1-130 | 0.74 |  | 0.4 | 1340x795x1135 | 400 |  | 25833,37 | Ад001 |
| ВС 1-160 | 0.85 |  | 0.4 | 1550x795x1135 | 450 |  | 27809,17 | Ад002 |