Холодильные шкафы "Рапсодия"

| модель | внутренний объем, л | рабочий диапазон, °C | P компрессора, kW | хладопроиз- водительность, Вт | габаритные размеры ШхГхВ, мм | вес, кг |  | Цена в рублях | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильные шкафы R (глухая дверь) |  |  |  |
| R700M | 700 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 123 |  | 29031,58 | Ад045 |
| R700L | 700 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x725x1980 | 129 |  | 37052,93 | Ад047 |
| R700V | 700 | -5…+5 | 0.48 | 0.58 | 800х725х1980 | 123 |  | 33551,23 | Ад221 |
| R750M | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 133 |  | 32329,70 | Ад049 |
| R750L | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 138 |  | 39292,39 | Ад051 |
| R1400M | 1400 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 189 |  | 38681,63 | Ад141 |
| R1400L | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 194 |  | 47558,04 | Ад145 |
| R1400V | 1400 | -5…+5 | 0.48 | 0.58 | 1600х725х1980 | 189 |  | 47354,45 | Ад133 |
| R1520L | 1520 | -18 ... -12 | 0.45 | 0.53 | 1600x825x1980 | 218 |  | 55579,39 | Ад057 |
| R1520М | 1520 | 0…+6 |  |  | 1600х785х2010 | 198 |  | 42273,89 | Ад054 |
| Холодильные шкафы RS (стеклянная дверь) |  |  |  |
| R700MS | 700 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x725x1980 | 138 |  | 28827,99 | Ад046 |
| R700LS | 700 | -18 ... -12 | 0.54 | 0.62 | 800x725x1980 | 140 |  | 41857,59 | Ад152 |
| R700LSG | 700 | -25(гнут.стекло) | 0.54 | 0.62 | 800х685х2010 | 141 |  | 47354,45 | Aд048 |
| R700MSW | 700 | 0..+8остекл.с2х стор. | 0.48 | 0.58 | 800х785х2010 | 138 |  | 37052,93 | Ад153 |
| R750MS | 750 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 148 |  | 32329,70 | Ад050 |
| R700VS | 750 | -5 ... +5 | 0.32 | 0.29 | 800x825x1980 | 148 |  | 33957,95 | Ад222 |
| R1400MS | 1400 | 0 ... +8 | 0.46 | 0.76 | 1600x725x1980 | 219 |  | 38681,63 | Ад142 |
| R1400VS | 1400 | -5 ... +5 | 0.43 | 0.48 | 1600x725x1980 | 219 |  | 47354,45 | Ад302 |
| R1520MS | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 243 |  | 43445,58 | Ад055 |
| Холодильные шкафы RX (нерж.) |  |  |  |
| R750MX | 750 | 0 ... +6 | 0.48 | 0.58 | 800x825x1980 | 141 |  | 47354,45 | Ад052 |
| R750LS | 750 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 800x825x1980 | 146 |  | 51670,52 | Ад053 |
| R1400MX | 1400 | 0 ... +8 | 0.48 | 0.58 | 1600x725x1980 | 205 |  | 67713,20 | Ад144 |
| R1400LX | 1400 | -18 ... -12 | 0.38 | 0.44 | 1600x725x1980 | 210 |  | 65840,20 | Ад146 |
| R1520MX | 1520 | 0 ... +6 | 0.46 | 0.76 | 1600x825x1980 | 229 |  |  |  |
| R1520LX | 1520 | -18 ... -12 | 0.45 | 0.53 | 1600x825x1980 | 232 |  |  |  |
| Холодильные шкафы RC (дверь-купе) |  |  |  |
| R1400MС | 1400 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.96 | 1600x725x1980 | 225 |  | 41165,39 | Ад143 |
| R1400VC | 1400 | -5 ... +5 | 0.61 | 0.96 | 1600x725x1980 | 225 |  | 51466,93 | Ад220 |
| R1520MС | 1520 | 0 ... +8 | 0.61 | 0.70 | 1600x825x1980 | 249 |  | 47761,63 | Ад056 |