Холодильные витрины "Лира"

| модель | длина, мм | диапазон, °C | площадь выкладки, м2 | хладопроизводительность, Вт |  | Цена в рублях | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильная витрина среднетемпературная ВС 4 |
| ВС 4-160 | 1550 | 0 ... +6 | 1.29 | 620 |  |  | Ад015 |
| ВС 4-200 | 2000 |  | 1.7 | 740 |  |  | Ад016 |
| ВС 4-260 | 2600 |  | 2.24 | 960 |  |  | Ад017 |
| Холодильная витрина низкотемпературная ВН 4 |
| ВН 4-160 | 1550 | -18 ... -10 | 1.16 | 660 |  |  | Ад018 |
| ВН 4-200 | 2000 |  | 1.5 | 740 |  |  | Ад019 |
| Холодильная витрина угол внешний ВС 4 УН |
| ВС 4 УН | 1380х1380 | 0 ... +6 | 1.22 | 650 |  |  | Ад403 |
| Холодильная витрина угол внутренний ВС 4 УВ |
| ВС 4 УВ | 1400х1400 | 0 ... +6 | 1.28 | 910 |  |  | Ад404 |