| модель | температурный диапазон, °C | питающее напряжение, В | оптимальный охлаждаемый объем камеры, м3 | хладагент |  | Цены в рублях | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильные моноблоки среднетемпературные AMZ |
| AMZ 105 | -5 ... +5 | 220 | 4 ... 12 | R22 |  | 31756,50 | Ад079 |
| AMZ 107 | -5 ... +5 | 220 | 6 ... 16 | R22 |  | 35910,00 | Ад080 |
| AMZ 120 | -5 ... +5 | 220 / 380 | 14 ... 22 | R22 |  | 44977,50 | Ад081 |
| AMZ 330N* | -5 ... +5 | 380 | 29 ... 55 | R22 |  | 60193,13 | Ад082 |
| AMZ 330T* | -5 ... +5 | 380 | 40 ... 72 | R22 |  | 80398,13 | Ад083 |
| AMZ 235N** | -5 ... +5 | 380 | 60 ... 120 | R22 |  | 140934,38 | Ад084 |
| AMZ 335N** | -5 ... +5 | 380 | 92 ... 175 | R22 |  | 183071,25 | Ад085 |
| AMZ 335T** | -5 ... +5 | 380 | 112 ... 235 | R22 |  | 188190,00 | Ад086 |
| Холодильные моноблоки низкотемпературные ALS |
| ALS 117 | -18 | 220 | 4 ... 6 | R404 |  | 36807,75 | Ад087 |
| ALS 218 | -18 | 220 / 380 | 8 ... 14 | R404 |  | 43312,50 | Ад088 |
| ALS 220 | -18 | 380 | 16 ... 22 | R404 |  | 50506,88 | Ад089 |
| ALS 330N* | -18 | 380 | 22 ... 33 | R404 |  | 76522,50 | Ад090 |
| ALS 330T* | -18 | 380 | 30 ... 42 | R404 |  | 90568,13 | Ад091 |
| ALS 235** | -18 | 380 | 50 ... 80 | R404 |  | 151200,00 | Ад092 |
| ALS 335N** | -18 | 380 | 90 ... 138 | R404 |  | 238072,50 | Ад093 |
| ALS 335T** | -18 | 380 | 130 ... 173 | R404 |  | 237892,50 | Ад094 |